Settore Patrimonio

SCHEDA DI PRESTITO OPERE D’ARTE

# PRESTATORE

### PROVINCIA DI BRESCIA – piazza Paolo VI, 29 25121 Brescia

TITOLO MANIFESTAZIONE: ________________________________________________
DENOMINAZIONE LUOGO: ________________________________________________
RESPONSABILE DELLE OPERE IN MOSTRA: _________________________________
PERIODO: __ ____________________________________________________________
Indirizzo per il ritiro dell’opera: _______________________________________________
Indirizzo per la restituzione dell’opera __ _______________________________________

Descrizione dell’opera oggetto del prestito:

- Autore: _____________________________________________________________
- Titolo dell’opera: ______________________________________________________
- Tecnica: ____________________________________________________________
- Numero catalogo provinciale: ____________________________________________
- Numero di Inventario provinciale: _________________________________________
- Numero Catalogo Generale (NCTN): ______________________________________
- Dimensioni in centimetri (h x b): __________________________________________
- Dimensioni in centimetri con cornice (h x b): ________________________________
- Data dell’opera: _______________________________________________________
- Valore Assicurativo: ___________________________________________________

## Condizioni di Prestito

1. L’umidità relativa negli ambienti espositivi deve avere un valore compreso tra il 55% e il 65%. Per gli oggetti in lega di rame l’umidità relativa deve essere massimo 40%. Nel caso l’ambiente espositivo non avesse tale valore è in dispensabile la collocazione dell’oggetto in vetrina climatizzata.
2. La temperatura negli ambienti espositivi deve avere un valore compreso tra i 18° e 22°.
3. L’impianto elettrico deve essere a norma.
4. Non devono essere utilizzati per l’illuminazione tubi fluorescenti, ma fonti al tugsteno.
5. I lux devono corrispondere a un valore massimo di 50 su disegni, stampe e materiali particolarmente delicati e 100 per gli altri materiali.
6. Le vetrine non devono avere corpi illuminati interni.
7. Compilazione della scheda descrittiva dei locali, da allegare alla presente scheda di prestito (Allegato 1).
8. Copertura assicurativa “da chiodo a chiodo” con Polizza Italiana Mostre d’Arte o equipollente con l’inclusione delle condizioni di cui all’art. 2 parte II, lettere B,N, O (furto con destrezza, scioperi, serrate ecc. atti di vandalismo) e del deprezzamento (art. 4 clausola B) in caso di danno fino al 80% del valore dichiarato.
9. Recapito della polizza assicurativa prima della partenza dell’opera e non contestualmente.
10. Trasporto in cassa confezionata con viti a cura di una ditta specializzata, da concordare preventivamente con il Settore Patrimonio.
11. Il disimballo dell’opera all’arrivo nella sede della mostra in oggetto e l’imballaggio alla partenza avverranno alla presenza di un incaricato del Settore Patrimonio, il quale constaterà lo stato di conservazione dell’opera con il responsabile dell’Ente organizzativo della mostra, redigendo il verbale relativo e verificherà le condizioni di esposizione dell’opera, dando eventuali istruzioni per la miglior conservazione di essa. Invio di n. 2 copie del catalogo della mostra e dei manifesti relativi.
12. Sul cartellino apposto all’opera/e in mostra dovrà figurare:
Provincia di Brescia, Palazzo Broletto – Brescia.
Brescia, lì _____________

Il Responsabile del / Settore Patrimonio / __________________________________	Il Responsabile dell’ / Ente Organizzatore della Mostra / ______________________________

Allegato 1

.
Settore Patrimonio

SCHEDA DESCRITTIVA LOCALI

La presente scheda descrittiva è parte integrante della scheda di prestito e sarà cura dell’Ente Organizzatore rispondere ai quesiti di cui al punto n. 1, allegando una pianta della sede, indicando la collocazione che si intende dare all’opera e una copia della certificazione relativa all’agibilità del luogo d’esposizione redatta dal personale tecnico addetto.
N. 1 (barrare la risposta scelta)
  1. Sede della mostra:
    1. La mostra è posta in edificio sede di Museo	SI	No
    2. Nominativo della sede ____________________________________________________

  1. L’edificio è:	Antico	Moderno
    1. I solai sono in struttura:	Legno	Cemento Armato	Ferro
    2. Le coperture sono in struttura:	Legno	Cemento Armato	Ferro

  1. Custodia:
    1. L’edificio è dotato di servizio di custodia:	SI	No
    2. Diurno e notturno	SI	No
    3. Altra forma di custodia (specificare): _________________________________________

  1. I locali destinati alla mostra sono dotati di:
    1. Dispositivo antifurto	SI	No
    2. Dispositivi di segnalazione antincendio	SI	No
    3. Impianti di apparecchiature antincendio	SI	No
    4. Apparecchi di climatizzazione	SI	No

  1. Collocazione dell’opera/e richiesta/e
    1. A muro	SI	No
    2. A pannello	SI	No
    3. Con protezione a transenna	SI	No
    4. In vetrina blindata	SI	No
    5. In vetrina non blindata	SI	No
    6. Con dispositivo antifurto	SI	No

_____________, lì _____________
Il Responsabile dell’Ente
Organizzatore della Mostra
______________________________